PKI (PLAN KONTROLE I ISPITIVANJA)

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: FRM-IMS-05

Verzija: 1.0

Vlasnik dokumenta: MR/Administracija

Status: Kontrolirani dokument

Rok čuvanja: 10 godina

Odobrio: Direktor

| Datum izdavanja: |  |
| --- | --- |

# Osnovni podaci

| Naziv projekta: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitor: |  |  |  |  |  |
| Lokacija gradilišta: |  |  |  |  |  |
| Voditelj gradilišta: |  |  |  |  |  |
| MR / osoba koja je izradila PKI: |  |  |  |  |  |
| Datum izrade PKI: |  |  |  |  |  |
| Revizija: | Rev. |  | / | datum: |  |

# Svrha PKI

PKI definira:

- sve kontrolne točke (KT)

- sve stop-točke (ST)

- zahtjeve ispitivanja

- zapisnike koje je potrebno voditi

- odgovorne osobe

- primjenjive propise i standarde

PKI je obvezan dokument prema Zakonu o gradnji i ISO 9001/14001.

# PKI tablica – Kontrolne i stop-točke

U tablicu se unosi svaka KT/ST relevantna za projekt. Ovo je standardni predložak:

## PKI Tablica

| KT/ST | Opis kontrole / ispitivanja | Vrsta (KT/ST) | Učestalost | Odgovorna osoba | Propis / Norma | Zapis / Dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iskolčenje gradilišta | KT | 1× | Geodet | Projekt / HRN | Zapisnik geodeta |
| 2 | Iskop i tampon | KT | kontinuirano | Voditelj gradilišta | Projekt | Foto + dnevnik |
| 3 | Armatura | KT | prije betoniranja | Voditelj + Nadzor | HRN EN 1992 | Zapisnik |
| 4 | Betoniranje | ST | STOP | Voditelj + Nadzor | HRN EN 206 | Zapisnik + uzorci |
| 5 | Ugradnja cijevi/kabela | KT | 1× | Voditelj gradilišta | Projekt | Foto + zapisnik |
| 6 | Hidroizolacija | KT | 1× | Voditelj + nadzor | Proizvođač/EN norme | Foto |
| 7 | Montaža konstrukcije | ST | STOP | Voditelj + Nadzor | EN 1090 | Zapisnik |
| 8 | Završni radovi | KT | 1× | Voditelj gradilišta | Projekt | Foto + dnevnik |

(TEHMA može proširiti tablicu po potrebi.)

# Zahtjevi ispitivanja

Ovdje se unose sva ispitivanja koja su obavezna prema projektu:

| Vrsta ispitivanja | Propis / norma | Učestalost | Odgovorna osoba | Zapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ispitivanje betona (kocke) | HRN EN 12390 | po seriji | Laboratorij | Izvješće |
| Geodetska kontrola | Projekt / HRN | 1× / faza | Geodet | Zapisnik |
| Ispitivanje zavarivanja | EN ISO 9606 | prema zahtjevu | Ovlaštena firma | Certifikat |
| Ispitivanje tla / nosivosti | Geotehnički elaborat | 1× | Ovlašteni inženjer | Izvješće |

# Evidencije koje je obavezno voditi

- Dnevnik gradilišta

- Zapisnici KT/ST

- Atesti materijala

- Deklaracije i CE oznake

- Zapisnici o ispitivanjima (laboratorij)

- Geodetski zapisnici

- Fotografije radova

- NC/KR ako se pojavi odstupanje

- PL (prateći listovi otpada) ako se odnosi na okoliš

# Potpisna strana

| Voditelj gradilišta: |  |
| --- | --- |
| Potpis: |  |
| Datum: |  |

| MR / Tehnička kontrola: |  |
| --- | --- |
| Potpis: |  |
| Datum: |  |

| Direktor (ako je primjenjivo): |  |
| --- | --- |
| Potpis: |  |
| Datum: |  |

| Nadzor (ako ugovor zahtijeva): |  |
| --- | --- |
| Potpis: |  |
| Datum: |  |