CHECKLISTA KONTROLNIH TOČAKA (KT) I STOP-TOČAKA (ST)

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: FRM-IMS-12

Verzija: 1.0

Vlasnik dokumenta: Voditelj gradilišta / Nadzor

Namjena: Podrška PKI i inspekcijama gradilišta

Status: Kontrolirani dokument

Rok čuvanja: 10 godina

Veza: PROC-IMS-05 (PKI), FRM-IMS-05 (PKI obrazac)

Odobrio: Direktor

| Datum izdavanja: |  |
| --- | --- |

# OPĆI PODACI

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Lokacija gradilišta: |  |
| Voditelj gradilišta: |  |
| Nadzorni inženjer: |  |
| Datum kontrole: |  |

# CHECKLISTA – KT (KONTROLNE TOČKE)

| KT | Opis kontrolne točke | Da | Ne | N/A | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT1 | Iskolčenje prema projektu izvedeno ispravno i potvrđeno geodetski | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| KT2 | Iskop izveden do projektirane kote, tampon pravilno ugrađen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| KT3 | Armatura odgovara nacrtu, ispravna zaštitna debljina, čista | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| KT4 | Betoniranje: receptura provjerena, atesti dostavljeni, kalupi pravilni | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| KT5 | Ugradnja cijevi/kabela prema projektu, visinska kontrola | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| KT6 | Hidroizolacija: pregled prije zatrpavanja/montaže | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| KT7 | Montaža konstrukcije: elementi neoštećeni, pričvršćenje pravilno | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| KT8 | Završni radovi: nivelacija, završni slojevi, odvodnja | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# CHECKLISTA – ST (STOP-TOČKE – OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE)

| ST | Opis ST | Zaustaviti radove dok ne bude odobreno | Potvrda nadzora | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | Prije betoniranja | ☐ |  |  |
| ST2 | Prije zatrpavanja instalacija | ☐ |  |  |
| ST3 | Prije montaže konstrukcije | ☐ |  |  |
| ST4 | Prije aktiviranja instalacija | ☐ |  |  |

# PROVJERA DOKUMENTACIJE ZA KT/ST

| Dokumentacija | Postoji | Ne postoji | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Geodetski zapisnik / iskolčenje | ☐ | ☐ |  |
| Atesti materijala (beton, armatura, cijevi…) | ☐ | ☐ |  |
| Izvedbeni projekt (važeća verzija) | ☐ | ☐ |  |
| PKI obrazac (FRM-IMS-05) | ☐ | ☐ |  |
| Fotografije KT/ST | ☐ | ☐ |  |

# OKOLIŠNI KRITERIJI (ISO 14001 INTEGRACIJA)

| Stavka okoliša | U redu | Nije u redu | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdvajanje otpada na mjestu nastanka | ☐ | ☐ |  |
| Nema izlijevanja ulja / goriva | ☐ | ☐ |  |
| Buka i prašina pod kontrolom | ☐ | ☐ |  |
| Materijali pravilno skladišteni | ☐ | ☐ |  |
| Oznake i barijere postavljene | ☐ | ☐ |  |

# ZAKLJUČCI I KOREKTIVNE RADNJE

Uočene NC:

Zaustavljene točke (ST):

Potrebne KR:

Rok:

Odgovorna osoba:

# POTPISI

| Voditelj gradilišta: |  |
| --- | --- |
| Nadzorni inženjer: |  |
| HSE referent (ako je primjenjivo): |  |